6.pielikums

Siltumapgādes un pašvaldības ēku apkures sistēmu raksturojums

| Teritoriālā vienība | Skaits | Katlumājas nosaukums vai lokālas apkures sistēmas | Trašu kopgarums m | Pieslēgumu skaits | Apkurināmā platība m2 | Kurināmā veids un patēriņš (vidēji gada laikā) | Nepieciešamie darbi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alūksnes pilsēta | 1 | Parka ielas katlu māja | 5,2 km | 56 | 69872 | Šķelda: 30 537 m3 | Siltumtrašu nomaiņa 2,5 km un katlu mājas remonts. |
|  | 2 | Merķeļa ielas katlu māja | 400 m | 14 | 10584 |  | Siltumtrašu nomaiņa. |
|  | 3 | Kārklu ielas katlu māja | 1300 m | 8 | 17532 | Malka: 2 698 m3 Ogles: 201,4 t | 300 m siltumtrašu nomaiņa un Katlu mājas un to iekārtu rekonstrukcija. |
|  | 4 | Rīgas ielas katlu māja | 450 m | 7 | 16013 | Malka: 2 628 m3 Ogles: 219,6 t | Katlu mājas un to iekārtu rekonstrukcija. |
|  | 5 | Ziemeru ielas katlu māja | 900 m | 3 | 7542 | Granulas: 350, 435 t | Siltumtrašu nomaiņa un katlu mājas remonts. |
|  | 6 | Alūksnes Slimnīcas lokālā apkures sistēma |  |  | 2940,9* |  |  |
|  | 7 | Alūksnes vidusskolas lokālā apkures sistēma |  |  | 2941,5* |  |  |
|  | 8 | Ošu iela 5 – SAC ,,Alūksne” lokālā apkures sistēma |  |  | 1260,6 |  |  |
|  | 9 | Pils iela 74 Jaunā pils lokālā apkures sistēma |  |  | 1739,5 | Lokālā apkures sistēma |  |
|  | 10 | Brūža iela 7 Tautas nams | - |  | 1768,4* | Krāsnis - malkas |  |
|  | 11 | Dārza iela 8 A lokālā apkures sistēma |  |  | 295,2 | Elektrība /Malka |  |
|  | 12 | O. Vācieša 2 |  |  | 484,8* | Krāsnis - malkas |  |
|  | 13 | O. Vācieša 9 lokālā apkures sistēma |  |  | 365,9 | Krāsnis – malkas apkure |  |
|  | 14 | Rūpniecības iela 4B lokālā apkures sistēma |  |  | 421,0 | Elektrība |  |
|  | 15 | Rūpniecības iela 4G lokālā apkures sistēma |  |  | 25,1 | Elektrība |  |
|  | 16 | Rūpniecības iela 4E lokālā apkures sistēma |  |  | 449,2 | Elektrība |  |
|  | 17 | Pils iela 72 A Sabiedriskā tualete |  |  | 67,4 | Elektrība |  |
|  | 18 | Iztekas |  |  | 308,3* | Elektrība |  |
|  | 20 | Jāņkalna iela 12A |  |  | 246,0* | Elektrība |  |
|  | 21 | Pils iela 58 „Spodras” admin. ēka |  |  | 366,9 | Krāsnis – malkas apkure |  |
|  | 22 | Brūža iela 6 „Rūpe” |  |  | 145,3 | Elektrība |  |
|  | 23 | Lielā Ezera iela 11 – Soc. palīdzības centrs |  |  | 303,3 | Krāsns – malkas apkure |  |
|  | 24 | Kanaviņu iela 14 Alūksnes vidusskola lokālā kurtuve |  |  | 1768,4 |  |  |
|  | 25 | Peldu iela 1 - Ziemeļvidzeme |  |  | 938 195,5 | Krāsns -malkas |  |
|  | 26 | Rūpniecības iela 4 – SIA „Vitalitas” lokālā apkures sistēma | - | - | 486,7 | Vitalitas apkuri atmakssa paši Malkas + Briketes gada patēriņš 120 -150m3 | Otra katla uzstādīšana un siltumregulatoru uzstādīšana. |
|  | 27 | Pilssala – Estrāde, tirdzniecības paviljons, glābšanas stacija |  |  | 120,2* | Krāsns -malkas |  |
|  | 28 | Jāņkalna iela 51 |  |  | 793,9 | Krāsns -malkas |  |
|  | 30 | Jāņkalna 52 – Stacijas ēka |  |  | 68,5 | Krāsns -malkas |  |
|  | 31 | Uzvaras iela 11 |  |  | 257,3 | Krāsns -malkas |  |
|  | 32 | Pils iela 25 A – Bībeles muzejs |  |  | 87,1 | Krāsns -malkas |  |
|  | 33 | Brūža iela 1 – Bankas ēkas lokālā apkures sistēma |  |  | 642,3 |  |  |
|  | 34 | Tempļa kalna iela 4 |  |  | 48,8 | Krāsns -malkas |  |
|  | 35 | Latgales iela 8A |  |  | 122,6* | Krāsns -malkas |  |
|  | 36 | O. Vācieša iela 2A lokālā apkures sistēma |  |  | 923,5* |  |  |
|  | 37 | Jāņkalna iela 38 lokālā apkures sistēma |  |  | 515,2* |  |  |
|  | 38 | Dārza iela 22 |  |  | 221,7* | Krāsns -malkas |  |
|  | 39 | Merķeļa iela 3 |  |  | 140,2* | Krāsns -malkas |  |
| Alsviķu pagasts | 1 | Alsviķu PII Saulīte lokālā apkures sistēma |  | 1 | 353 | Malkas apkure-160m3 | Apkures sistēmas un katla nomaiņa ( pašreiz malkas apkure). |
|  | 2 | Alsviķu kultūras nams, pagasta pārvaldes lokālā apkures sistēma | 100 | 2 | 1116 | Malkas apkure-180m3 | Katla nomaiņa un pabeigt radiatoru nomaiņu ( pašreiz malkas apkure). |
|  | 3 | Strautiņu PII Zemenīte lokālā apkures sistēma |  | 1 | 690 | Malkas apkure-200m3 | Viss ir atjaunots (pašreiz malkas apkure). |
|  | 4 | Strautiņu pamatskolas lokālā apkures sistēma |  | 1 | 1843 | Malkas apkure-360m3 | Katla nomaiņa pret modernāku (pašreiz ir malkas apkure). |
| Annas pagasts | 1 | Sporta centrā lokālā apkures sistēma | - |  | 862,8 | Malkas apkure | Nākotnē būtu nepieciešams nomainīt esošos 2 apkures katlus, kurināmā patēriņš sporta centrā gadā – 200 m3 malkas. |
|  | 2 | Bijušās Annas pamatskolas ēkas lokālā apkures sistēma | - |  | 1248 | Malkas apkure | Nākotnē būtu nepieciešams nomainīt esošos 2 apkures katlus, kurināmā patēriņš sporta centrā gadā – 200 m3 malkas. |
| Ilzenes pagasts | 1 | Ilzenes pamatskola lokālās apkures sistēma | - | 1 | 910 | Malkas apkure - 320m3 |  |
|  | 2 | Centrs ”Dailes” lokālā apkures sistēma | - | 1 | 700 | Kokskaidu granulu apkure 30 - 40 t gadā. |  |
| Jaunalūksnes pagasts | 1 | Kolberģa tautas nams, pagasta pārvalde, bibliotēka | - | 1 | 684 | malkas patēriņš 130 m3 gadā |  |
|  | 2 | Jaunalūksnes PII Pūcīte lokālā apkures sistēma | - |  | 368 | Patērē gadā 150 m3 malkas | Pirmskolas izglītības iestādē „Pūcīte” tiek izvērtēti labākie risinājumi sistēmas sakārtošanai, neatraujami saistīti ar kopējo siltumefektivitātes nodrošinājumu. |
|  | 3 | Bejas pamatskolas lokālā apkures sistēma | - |  | 1270 | Gadā vidēji patērē 230 m3 malkas | Nākotnē nepieciešami nelieli ieguldījumi Bejas pamatskolas mazākās ēkas apkures sistēmas uzlabošanai. |
|  | 4 | Bejas novadpētniecības centra un Bejas bibliotēkas ēkas lokālā apkures sistēma | - |  | 241 | Gadā vidējais patēriņš 50 - 55 m3 malkas | Ēkas apkurināšanai izmanto krāsnis, tās darbojas normāli, nepieciešamie darbi saistīti ar krāšņu uzturēšanu, skursteņu tīrīšanu. |
| Jaunannas pagasts | 1 | Tautas nama lokālā apkures sistēma | - |  | 500 | sašķidrinātās gāzes apkure - patērētais kurināmā daudzums gadā – 7,5 tonnas gāzes | Apkures sistēmas stāvoklis labs, jo sistēma nesen izveidota tautas nama rekonstrukcijas laikā. |
|  | 2 | Jaunannas pamatskolas lokālā apkures sistēma |  |  | 1100 | sašķidrinātās gāzes apkure - 21 tonna gāzes Patērētais kurināmā daudzums gadā | Apkures sistēmai nepieciešama nomaiņa visdrīzākajā laikā, jo izveidojot gāzes apkuri, tika uzstādīti jauni gāzes apkures katli, bet apkures sistēma ēkā palika tā pati vecā, līdz ar to ir ūdens zudumi sistēmā. Apkures katli - viens ir nomainīts, bet ar laiku jāmaina būs arī atlikušie 2. |
|  | 3 | Jaunannas Mūzikas un Mākslas skolas lokālā apkures sistēma |  |  | 480 | elektroenerģijas patēriņš gadā – 52 tūkstoši kW | apkures sistēmas stāvoklis labs, apkures katla stāvoklis labs, jo katls nesen nomainīts. |
| Jaunlaicenes pagasts | 1 | Katlu māja „Dārziņi” |  | 3 | 2123,8 1086,4 445,4 |  | pašreiz tiek uzstādītas 2 jaunas krāsnis ar kopējo jaudu 1000 kilovati. Tiek izbūvētas jaunas siltumtrases. Nepieciešams nomainīt daudzdzīvokļu mājām apkures sistēmas stāvvadus un radiatorus. |
|  | 2 | Sporta un atpūtas centra lokālā apkures sistēma |  |  | 271,9 | gada laikā patērētās elektroenerģijas daudzums 19413kw. | Nepieciešams izbūvēt siltumtrasi un pieslēgt katlu mājai „Dārziņi”. |
|  | 3 | Muzeja lokālā apkures sistēma |  |  | 300 | gada laikā patērētās elektroenerģijas daudzums - 29111kw. | Nepieciešams izbūvēt siltumtrasi un pieslēgt katlu mājai „Dārziņi. Ēkā nepieciešams uzstādīt apkures sistēmu ( caurules, radiatorus). |
|  | 4 | Tautas nama lokālā apkures sistēma |  |  | 591,7 | izlietotās malkas daudzums – 45m3 | nepieciešams pieslēgt katlu mājai „Dārziņi”, jābūvē siltumtrase. |
|  | 5 | Pagasta pārvaldes ēkas lokālā apkures sistēma |  |  | 97,5 | elektriskā un malkas krāšņu apkure. | nepieciešams pieslēgt katlu mājai „Dārziņi”, jābūvē siltumtrase. |
| Kalncempju pagasts | 1 | Pagasta pārvaldes ēkas lokālā apkures sistēma | - |  | 524,2 | elektroenerģijas patēriņš gadā aptuveni – 50 tūkstoši kW | apkures sistēmas un katla stāvoklis labs, jo sistēma ierīkota nesen ēkas rekonstrukcijas laikā. |
| Liepnas pagasts | 1 | Liepnas internātpamatskolas katlu māja | 353 |  | 302,4* | Kā kurināmais var tikt izmantota malka vai šķelda. Nepieciešamais siltuma patēriņš 2394,7 Gcal. | Tuvākajos gados jāmaina gan siltuma, gan siltā ūdens padeves caurules uz internāta ēku 48 m garumā. Nepieciešams arī katlumājas- garāžas-veļas mazgātuves ruberoīda jumta klājuma nomaiņa, kā arī skolas ēkas iekšējo siltumtīklu daļēja nomaiņa, kuri atrodas ekspluatācijā bez kapitālremonta no 1957.gada. |
|  | 2 | Liepnas vidusskolas katlu māja | 225 | 3 internāta ēka, Skolas ēka un sporta zāle | 3707,4 | Divi katli 1. AK - 300 kā kurināmais var tikt izmantota malka , jauda 300KW jeb 258 Kcal/st 2. AK -300s -šķelda. jauda 300KW jeb 258 Kcal/st skolas darbnīcas – krāsns apkure – 190,8 m2 | Steidzīgi nepieciešams atremontēt katlu mājas automātiku. Nomainīt cirkulācijas sūkņus, Atremontēt skolas iekšējos siltumtīklus (no 1964 g.) nomainīt apkures katlu AK 300 Malkas patēriņš gadā 850 m3. |
|  | 3 | Liepnas - tautas nama lokālā apkures sistēma | - | 1 | 231,7* | Krāsņu apkure | Krāsnis vecas, nolietojušās nepieciešama krāšņu nomaiņa vai kāds cits risinājums (piem., centrālapkure). |
|  | 4 | Liepnas pagasta un ugunsdzēsēju depo ēkas lokālā apkures sistēma | - | 2 ēkas | 239,1* 171,7* | Centrālapkures katls | Cirkulācijas sūkņa nomaiņa. |
|  | 5 | Jaunannas Mūzikas un Mākslas skolas Liepnas filiāle |  | Līvānu māja |  | Centrālapkures katls |  |
| Malienas pagasts | 1 | Malienas pagasta pārvalde lokālā apkures sistēma lokālā apkures sistēma |  |  | 651 | Ēkas apkurei tiek patērēti 140 m3 malkas | Šajā ēkā šogad uzstādīti jauni katli un apkures sistēma šobrīd tiek pārbaudīta. |
|  | 2 | Malienas pamatskolas lokālā apkures sistēma |  |  | 996 | Gadā vidēji tiek patērētas 40 tonnas kokskaidu granulas | Apkures katli tiek izmantoti ceturto gadu un sistēma darbojas apmierinoši. |
|  | 3 | Speciālās pirmskolas izglītības iestādes „Mazputniņš” lokālā apkures sistēma |  |  | 620 | Gadā vidēji patērē 250 m3 malkas . | Apkures katlus izmanto kopš ēkas celtniecības 1989. gadā. Lielākā problēma ir visas ēkas siltumefektivitātes nodrošināšana, to realizējot būs jāmaina arī apkures sistēma. |
| Mālupes pagasts | 1 | Mālupes katlu māja | 420 | 2 iestādes un divas 24 dzīvokļu mājās. | 5250 | Malka 1200m3 gadā | Tika atjaunota trase 220m garumā no katlu mājas uz skolu (2000.gadā). Nepieciešama būtu arī pārējās trases rekonstrukcija, ko varētu iekļaut projektos. |
|  | 2 | Saieta nama lokālā apkures sistēma | - |  | 325,91 | Zemes siltums elektrības patēriņš gadā apmēram 10 000 kW |  |
|  | 3 | Pagasta pārvaldes ēkas, bibliotēkas, sociālais centra lokālā apkures sistēma |  |  | 440 | Lokālā krāsns apkure 105m3 gadā |  |
| Mārkalnes pagasts | 1 | Pagasta pārvalde un tautas nams |  | 1 | 310,2 | Pagasta pārvaldes telpā ir malkas apkure, 30-50 m3 gadā. Tautas nama telpu apsilde ir ar elektrību- 12790 – 13000 kW gadā. |  |
|  | 2 | Mārkalnes pamatskola un pagasta bibliotēka |  | 1 | 1475,6 | Izmantotais kurināmā veids – malka – 250 - 300 m3 gadā. |  |
| Pededzes pagasts | 1 | viena katlu māja apkurina administratīvo ēku un tautas namu. | 30 | 3 | 1052 540,3 149,3 | Kurināšanai izmanto malku, vidēji gadā 300 m3. |  |
|  | 2 | Pededzes pamatskolu apkurina otra katlu māja | - | 1 | 1468,9 | Kurināšanai izmanto malku, vidēji gadā 300 m3. |  |
| Veclaicenes pagasts |  |  |  |  |  |  | Pagasta pārvaldes bilancē nav nevienas katlu mājas līdz ar to nav arī siltumtrases. Ir plānots š.g. novembrī izbūvēt (ielikt) katlu Veclaicenes pašvaldības administratīvajā ēkā. |
| Zeltiņu pagasts | 1 | Zeltiņu pamatskolas lokālā apkures sistēma |  | 3 | 2774 |  | Kokskaidu granulu apkure - 27 t granulu taupības režīmā. |
|  | 2 | Abu daudzdzīvokļu māju lokālā apkures sistēma |  | 36 dzīvokļi | 10335 |  | Malkas apkure, 663 kubikmetri malkas gadā. |
|  | 3 | Pagasta ēkas lokālā apkures sistēma |  | 1 | 149 |  | Kokskaidu granulu apkure, gadā apm. 5t granulu. |
| Ziemera pagasts | 1 | Ziemeru pamatskolā lokālā kurtuve |  | 1 | 3300 | Tiek kurināts ar malku, patēriņš apmēram 300 m3 gadā. | lokālā kurtuve ar 4 katliem, katram jauda 70kW, Katli nokalpojuši 13 sezonas viens iepriekšējā sezonā sabojājās, vajadzētu tuvākajā laikā vēl 2 katlu nomaiņu. 1 katls mazāk ekspluatēts. |
|  | 2 | Ziemera pagasta pārvaldes ēkā lokālā kurtuve |  | 1 | 357,7 | Tiek kurināts ar malku, patēriņš apmēram 150m3 gadā. | kurtuve ar 1 katlu ar jaudu 70kW. savienot Ziemeru pamatskolas apkures sistēmu ar pagasta pārvaldes ēkas apkures sistēmu. Tas ir ļoti aktuāli, jo attālums ir neliels un tiek nodarbināti 4 kurinātāji skolā un 2 kurinātāji pagastā. |
|  | 3 | Māriņkalna tautas nams – lokālā apkure |  |  | 1095,6 | Kurina ar granulām, patēriņš gadā ap 30 tonnām |  |

Avots: Pašvaldības dati

* - Lietderīgā platība