## 1. TP
Finanšu piedāvājuma forma
1. TABULA Projektēšana
N.p.k. | Apraksts |  | daudzums | vienības izmaksas | izmaksas bez PVN
Tehniskā projekta izstrāde un izpētes
1 | Tehniskā projekta izstrāde | Centra rajonā | 1 kompl.
2 | Tehniskā projekta izstrāde | Miera ielas rajonā | 1 kompl.
3 | Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana, ha | Centra rajonā | 10
|  | Miera ielas rajonā | 6
4 | Ģeotehniskās izpētes, m | Centra rajonā | 120
|  | Miera ielas rajonā | 80
5 | Ūdensapgādes sistēmas hidrauliskā modeļa aktualizācija | Alūksnes pilsētas centrālā ūdensapgādes sistēma | 1 kompl.
6 | Būvobjektu pieslēgumu elektrotīklam projektēšana | No AS "Sadales tīkls" norādītā punkta līdz projektējamajai KSS (5.gab) | 1 kompl.
(Pārcelt uz Kopsavilkuma tabulu) TEHNISKAIS PROJEKTS KOPĀ bez PVN
Piezīme: | Inženiertopogrāfijas un ģeotehnisko izpēšu darbu apjoms ir indikatīvs un var mainīties darbu izpildes laikā.
Būvuzņēmējs ir pilnā mērā atbildīgs par nepieciešamajām izpētēm un precīzu darbu apjomu.

## 2. Ūdens
Finanšu piedāvājuma forma (ar 12.10.2010 precizējumiem)
2. TABULA Ūdens apgādes tīklu būvdarbi
N.p.k. | Apraksts |  | daudzums, m | diametrs | segums | vienības izmaksas | izmaksas bez PVN
Ūdensvads
1 | Esošā ūdensapgādes tīkla paplašināšana un sacilpošana pilsētas centra rajonā | Uzvaras iela | 657 | 100 | a
|  | Torņa iela | 695 | 100 | a
|  | Kanaviņa iela | 818 | 100 | a
|  | Valkas iela | 390 | 100 | gr
|  |  | 100 |  | a
|  | Helēnas iela | 377 | 100 | a
|  | Annas iela | 235 | 100 | gr
|  | Mālupes iela | 430 | 100 | gr
|  | Brīvības iela | 390 | 100 | gr
|  |  | 180 |  | a
|  | Lazdu iela | 201 | 100 | gr
|  | Kopā: | 4473 |  |  |  | 0
2 | Esošā ūdensapgādes tīkla paplašināšana, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo tīkla pārklājumu Miera ielas rajonā. | Miera iela | 372 | 150 | a
|  | Miera iela | 480 | 100 | a
|  | Lauku iela | 533 | 150 | a
|  | Tempļakalna iela | 270 | 100 | gr
|  | Loka iela | 126 | 100 | gr
|  | Peldu iela | 750 | 100 | a
|  | Kopā: | 2531 |  |  |  | 0
(Pārcelt uz Kopsavilkuma tabulu) ŪDENSAPGĀDE KOPĀ bez PVN

## 3. Kanalizācija
Finanšu piedāvājuma forma (ar 12.10.2010 precizējumiem)
3. TABULA Kanalizācijas tīklu būvdarbi
N.p.k. | Apraksts |  | daudzums, m | diametrs | segums | vienības izmaksas | būvniecības izmaksas
Kanalizācija
1 | Esošā sadzīves kanalizācijas tīkla paplašināšana, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo pieslēgumu skaitu Alūksnes pilsētas centrā | Uzvaras iela | 630 | 200 | a
|  | Helēnas iela | 745 | 200 | a
|  | Valkas iela | 390 | 200 | gr
|  |  | 100 |  | a
|  | Kanaviņu iela | 569 | 200 | a
|  | Kanaviņu ielas spiedvads | 100 | 100 | a
|  | Kanaviņu KSS | 0 | 1600 | z
|  | Tiltu iela | 105 | 200 | a
|  | Mālupes iela | 325 | 200 | gr
|  | Mālupes ielas spiedvads | 195 | 100 | gr
|  | KSS |  | 1600
|  | Torņa iela | 305 | 200 | a
|  | Annas iela | 195 | 200 | gr
|  | Brīvības iela | 298 | 200 | gr
|  | Brīvības ielas spiedvads | 20 | 100 | gr
|  | Brīvības KSS |  | 1600 | gr
|  | Lazdu iela | 187 | 200 | gr
|  | Kopā: | 4164 |  |  |  | 0
2 | Esošā sadzīves kanalizācijas tīkla paplašināšana, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo pieslēgumu skaitu Miera ielas rajonā | Miera iela | 777 | 200 | a
|  | Miera ielas spiedvads | 100 | 100 | a
|  | KSS |  | 1600
|  | Tempļakalna iela | 146 | 200 | gr
|  | Peldu iela | 323 | 200 | gr
|  | Peldu ielas spiedvads | 40 | 100 | gr
|  | KSS |  | 1600
|  | Loka iela | 601 | 200 | a
|  | Kopā: | 1987 |  |  |  | 0
3 | Būvobjekta pieslēgums elektrotīklam | No AS "Sadales tīkls" norādītā punkta līdz projektējamajai KSS (5.kompl.) | 5 | komplekti
(Pārcelt uz Kopsavilkuma tabulu) KANALIZĀCIJA KOPĀ bez PVN

## 4. Vispārīgās prasības
Finanšu piedāvājuma forma
3. TABULA Vispārīgās prasības
Poz. Nr. | Pozīcijas apraksts | vienība | daudz. | vienības cena | summa
|  |  |  | LVL bez PVN | LVL bez PVN
1. | Garantijas
1.1. | Izpildes nodrošinājums - 10% no Apstiprinātās Līguma summas (summa ar PVN). | Sum | 1 |  | 0
1.2. | Avansa maksājuma garantija | Sum | 1 |  | 0
1.3. | Ieturējuma naudas summas garantija | Sum | 1 |  | 0
|  |  |  | 1. KOPĀ: | 0
2. | Apdrošināšana
| Civiltiesiskā apdrošināšana pret kaitējumu trešām personām un to īpašumam | Sum | 1 |  | 0
|  |  |  | 2. KOPĀ: | 0
3. | Informatīvie būvvietas stendi
3.1. | Lielformāta informatīvais stends pie iebraucamā ceļa pilsētā EK regulai Nr. 621/2004 | Sum | 1 |  | 0
3.2. | Vidēja izmēra informatīvais būvvietas stends atbilstoši EK regulai Nr. 621/2005 | Sum | 2 |  | 0
3.3. | Pastāvīga informācijas plāksne pēc projekta pabeigšanas atbilstoši EK regulai Nr. 621/2004 | Sum | 1 |  | 0
|  |  |  | 3. KOPĀ: | 0
|  |  |  | (Pārcelt uz Kopsavilkuma tabulu) VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS KOPĀ bez PVN: | 0

## 5.Dienas darbi
Finanšu piedāvājuma forma
4. TABULA Dienas darbi
Poz. Nr. | Pozīcijas apraksts | vienība | daudz. | Vienības cena | Summa
|  |  | Q | LVL bez PVN | LVL bez PVN
1 | Dienas Darbi. Darbaspēks
1.1. | Strādnieki | h | 800 |  | 0
| Amatnieki | h | 240 |  | 0
1.3. | Mašīnu operatori | h | 480 |  | 0
1.4. | Darbu vadītājs | h | 240 |  | 0
|  |  |  | 1. KOPĀ: | 0
2 | Dienas Darbi. Materiāls
2.1. | Cements | t | 7 |  | 0
2.2. | Sulfātnoturīgs cements | t | 3 |  | 0
2.3. | Tērauda armatūra | t | 3 |  | 0
2.4. | Šķembu izsijas fr.0-20mm | m³ | 15 |  | 0
2.5. | Šķembas fr.20-40mm | m³ | 75 |  | 0
2.6. | Grants | m³ | 149 |  | 0
2.7. | Smalkgraudaina betona maisījums (fr.<20mm) | m³ | 15 |  | 0
2.8. | Smalkgraudaina betona maisījums (fr.21 - 40mm) | m³ | 15 |  | 0
2.9. | Rupjgraudaina betona maisījums (fr.>41mm) | m³ | 15 |  | 0
2.10. | Dīzeļdegviela | litri | 500 |  | 0
2.11. | Benzīns | litri | 200 |  | 0
|  |  |  | 2. KOPĀ: | 0
3 | Dienas darbi. Iekārtas
3.1. | Rokas vadības vibrobliete | h | 64 |  | 0
3.2. | Vibroveltnis | h | 64 |  | 0
3.3. | Ekskavators -iekrāvējs | h | 148 |  | 0
3.4. | Pašizgāzējs | h | 148 |  | 0
3.6. | Kompresors | h | 24 |  | 0
3.7. | Sūknis | h | 8 |  | 0
3.8. | Gruntsūdens pazemināšanas iekārta | h | 100 |  | 0
3.9. | Autocisterna | h | 8 |  | 0
3.10. | Generators, tai skaitā pārvietojams | h | 80
3.11. | Ceļa veltnis | h | 20
3.12. | Autoceltnis | h | 8
|  |  |  | 3. KOPĀ: | 0
| (Pārcelt uz Kopsavilkuma tabulu) | DIENAS DARBI KOPĀ bez PVN |  |  | 0

## KOPSAVILKUMS
Finanšu piedāvājuma forma
Izmaksu tabulu kopsavilkums
Pozīcija | Apraksts | Summa LVL
1 | Tehnisko projektu izstrāde (1.tabula kopā) | 0
2 | Ūdensapgādes tīklu būvdarbi (2.tabula kopā) | 0
3 | Kanalizācijas tīklu būvdarbi (3.tabula kopā) | 0
4 | Vispārīgās prasības (4.tabula kopā) | 0
5 | Dienas darbi (5.tabula kopā) | 0
Līguma summa kopā (bez pievienotās vērtības nodokļa 21%): |  | 0
PVN (21%): |  | 0
Apstiprinātā Līguma summa kopā (ar PVN 21%): |  | 0
Apstiprinu
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds
Paraksttiesīgās personas paraksts