Iepirkuma procedūras

„Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā””

ID.Nr. 2012/3/ERAF

NOLIKUMS

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	[Ieinteresēto piegādātāju sanāksme]	4

6.	Piedāvājums	4

7.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

8.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	6

9.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

10.	Iesniedzamie dokumenti	8

11.	Tehniskais piedāvājums	10

12.	Finanšu piedāvājums	11

13.	Piedāvājumu izvērtēšana	11

14.	Iepirkuma līgums	12

Pielikumi	14

A pielikums: Tehniskā specifikācija	15

B pielikums: Tehniskais projekts	30

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts:	31

C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums	34

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	48

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	49

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	51

D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne	55

D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne	56

D5 pielikums: CV veidne	57

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne	59

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne	60

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	61

[D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne]	62

[D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas]	Error! Bookmark not defined.

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa	62

Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA „Ievedne”, „Meijeri”

Jaunannas  pagasts, Alūksnes novads, LV-4340

Reģ.Nr. 43203002198

Kontaktpersona – Juris Ribušs.

Tālr.: 64381665, mob.26457630, Fakss: 64381667

e-pasts   sia.ievedne11@inbox.lv

Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus.

Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Saziņa

Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.aluksne.lv, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā www.aluksne.lv, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas u.c. būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi).

Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Alūksnes novads, Jaunannas pagasts, Jaunannas ciems.

Paredzamā līgumcena

Iepirkuma līguma paredzamā līguma cena ir LVL 248 000 (divi simti četrdesmit astoņi tūkstoši lati un 00 santīmi) bez PVN. Nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības neslēgt Iepirkuma līgumu.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2012.gada 10.oktobrī, plkst. 13:00, Alūksnes novada, Jaunannas pagasta, Jaunannas ciemā pie pagasta pārvaldes. Sanāksmes protokols tiks nosūtīts visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem.

Piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 23.oktobrim, plkst.13:00 , Alūksnes novada domē, Dārza ielā 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, 306.kab., piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Piedāvājumi tiks atvērti Alūksnes novada domē, Dārza ielā 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, 306.kab. 2012.gada 23.oktobrī plkst. 13:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Piedāvājuma noformējums

Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas).

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā””

- ”Neatvērt līdz 2012.gada 23.oktobrim, plkst. 13:00”.

Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā””.

Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

Piedāvājuma nodrošinājums

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu LVL 10 000.00 (desmit tūkstoši lati un 00 santīmi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

- līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- apakšuzņēmējiem un

- Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

Pretendenta kvalifikācijas prasības

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pretendenta piedāvātajam:

- būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā,

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījumsPretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz:

- Trīs dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas ar jaudu ne mazāku kā 50 m3/dnn,

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 1 km,

- ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 2.2 km,

būvdarbus.

Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

      - būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz:

- Trīs dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas ar jaudu ne mazāku kā 50 m3/dnn,

- ārējo ūdensapgādes tīklu ar kopējo garumu vismaz 1 km,

- ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 2.2 km,

būvdarbus.

Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu.

Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums),

- Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā,

Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus.

Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Būvdarbiem, vai citu personu finanšu iespējām) gada kopējo finanšu apgrozījumu par darbības iepriekšējiem trīs gadiem.

Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

Pretendenta piedāvātā:

- būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija,

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).

Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma apraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (D7 pielikums).

Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums),

- (1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus vai (2) Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

- apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums).

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D7 pielikums).

Tāmes jāsagatavo atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7.pielikums.

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvdarbu kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

Piedāvājumu izvērtēšana

Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā.

Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Būvdarbu kopējo cenu bez PVN.

Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:

|  | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā lbūvdarbu kopējā īgumcena bez PVN | 80 |
| B | Būvdarbu izpildes laiks | 20 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |

Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

G=A+B (G – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums);

A = Azem / Apied x N (Azem – viszemāk piedāvātā cena; Apied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība);

C = Cisakais / Cpied x N (Cisakais – īsākais izpildes termiņš; Cpied – piedāvātais izpildes termiņš; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība)

Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu.

Iepirkuma līgums

Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

Ja Pretendentam ir iebildumi pret Iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

Pielikumi

A pielikums: Tehniskā specifikācija

|  | Buļļu iela. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Apraksts | Mērvienība | Daudzums |
| 1. | Ūdensvads Ū1 |
| 1.1 | Ūdensvada caurule PE PN10 D110x6.6 | m | 369 |
| 1.2 | Ūdensvada caurule PE PN10 D110x6.6, caurdūrums | m | 16 |
| 1.3 | Ūdensvada caurule PE PN12.5 Dn50x4.6 | m | 22 |
| 1.4 | Ūdensvada caurule PE PN12.5 Dn32x2.9 | m | 14 |
|  | Ūdensvada caurule PE PN12.5 Dn32x2.9, caurdūrums | m | 80 |
| 1.5 | Ķeta,atloku aizbīdnis Dn100 | kompl. | 4 |
| 1.6 | Ķeta aizbīdnis ar iekšējo vītni-uzmavu, Dn40 | kompl. | 2 |
| 1.7 | Ķeta aizbīdnis ar iekšējo vītni-uzmavu, Dn25 | kompl. | 6 |
| 1.6 | Sedli ar iekšējās vītnes atzaru Dn100x1" | kompl. | 6 |
| 1.8 | Sedli ar iekšējās vītnes atzaru Dn100x1 1/2" | kompl. | 2 |
| 1.10 | Ķeta,atloku trejgabals Dn100x100 | kompl. | 3 |
| 1.11 | Ķeta, atloku adapters Dn100 | kompl. | 10 |
| 1.12 | Ķeta, siltināts, virszemes tipa hidrants Dn100 | kompl. | 1 |
| 1.13 | PE cauruļu elektrometināts līkums 45° | kompl. | 3 |
| 1.14 | Savienojuma uzmava Dn25 | kompl. | 1 |
| 1.15 | Savienojuma uzmava Dn40 | kompl. | 2 |
| 1.16 | Betons atbalsta bloku izbūvei | m3 | 0.06 |
| 1.17 | Hidranta norādījuma zīme | gab. | 1 |
| 1.18 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1500 (līdz 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.9) | kompl. | 4 |
| 1.19 | Marķējuma lenta ūdensvadam | m | 501 |
| 1.20 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) | m3 | 198 |
| 1.21 | Esošā ūdensvada demontāža | m | 10 |
| 1.22 | Apvalkcaurule kabeļu aizsardzībai | m | 44 |
| 1.23 | Krustojumi ar inženierkomunikācijām | gab. | 11 |
| 1.24 | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 1575 |
| 1.24.1 | Melnzeme (blietēta) | m3 | 157.5 |
| 1.24.2 | Zālāja sēklas, piemēram, SIA “Latvijas šķirnes sēklas”, zāliens, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 7.8 |
| 1.25 | Smilts nomaināmās grunts vietā (K>1) (blietēta) | m3 | 1011 |
| 2. | Artēziskā aka. |
| 2.1 | Urbuma rekonstrukcija: |  |  |
| 2.1.1 | Diļurbuma sūknis , Qmax = 50 m3/dn, |  |  |
|  | q max = 7 m3/st, H = 80 m | kompl. | 1 |
| 2.1.2 | Urbuma skalošana | kompl. | 1 |
| 2.1.3 | Betona konstrukciju remonts Dn2000 | kompl. | 1 |
| 2.1.4 | Ūdensmērītājs Dn100 | kompl. | 1 |
| 2.1.5 | Ķeta, atloku vienvirziena vārsts Dn100 | kompl. | 1 |
| 2.1.6 | Ķeta, atloku aizbīdnis Dn100 | kompl. | 1 |
| 2.1.7 | Ķeta, atloku aizbīdnis Dn50 | kompl. | 1 |
| 2.1.8 | Vispārējas nozīmes manometrs ar trīsceļu krānu | kompl. | 1 |
| 2.1.9 | Filtrs Dn100 | kompl. | 1 |
| 2.1.10 | Izlaides krāns Dn20 | kompl. | 1 |
| 2.1.11 | Uzmavu savienojošā galviņa Dn50 | kompl. | 1 |
| 2.1.12 | EM pāreja D110/63 | gab. | 1 |
| 2.1.13 | EM līknis 90° | gab. | 1 |
| 2.1.14 | Ūdensvada caurule PE PN10 D110x6.6 | m | 2 |
| 2.1.15 | Betona apmale vākam | gab. | 1 |
| 3. | Ūdens atdzelžošanas iekārtu un 2.pacēluma sūkņu ēka. |
| 3.1. | Sendviča tipa paneļu ēka 6x7 m ar betona lentveida |  |  |
|  | pamatiem, stiegrotu grīdu, ar elektropieslēgumu: |  |  |
|  | elektroinstalāciju, apkuri un apgaismojumu | kompl. | 1 |
| 3.2 | Ūdens atdzelžošanas iekārtas, Q max = 50 m3/dnn, |  |  |
|  | q max = 7 m3/st, darba spiediens 2.5 - 6 bari, |  |  |
|  | vadības automātika ar procesoru, komplektā ar |  |  |
|  | cauruļvadiem, armatūru, kanalizācju | kompl. | 1 |
| 3.3 | 2. pacēluma sūkņu stacijas izbūve: 2 gab. 2. pacēluma |  |  |
|  | sūkņi, q max=7 l/s, 7m3/st, darba spiediens 2.5-6 bari, |  |  |
|  | komplektā ar cauruļvadiem un armatūru, frekvenču |  |  |
|  | pārveidotāji, automātika un vadības uzstādīšana | kompl. | 1 |
| 4. | Teritorijas labiekārtojums. |
| 4.1 | Žoga, vārtiņu izbūve 140 m | kompl. | 1 |
| 4.2 | Teritorijas planēšana 1200 m2 | kompl. | 1 |
| 4.3 | Iebraucamā ceļa un apgriešanās laukuma izbūve 150 m2 | kompl. | 1 |
| 4.4 | Esošo iekārtu ( hidrofors ) demontāža | kompl. | 1 |
| 5. | Ūdens rezervuārs. |
| 5.1. | Tērauda un alumīnija tvertne V = 40 m3 |  |  |
|  | ar standarta aprīkojumu: galvanizētām tērauda loksnēm, |  |  |
|  | alumīnija pārsegu, apkalpes platformu ar trepēm, |  |  |
|  | nerūsējošā tērauda savienojumiem stāvvadu pievieno- |  |  |
|  | šanai, pārplūdes vārstu, sildītāju ( 240V, 3 kW, 1 fāze ) | kompl. | 2 |
| 5.2 | Izbūvēt betona pamatni rezervuāriem |  |  |
|  | ar gludajiem atlokiem ievadam un izvadam |  |  |
|  | ( pēc ražotāja norādēm) | kompl. | 1 |
| 5.3 | Elektropadeve sildītājam | kompl. | 1 |
| 6. | Sadzīves kanalizācija K1 |
| 6.1 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D200 | m | 288 |
|  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D160 | m | 22 |
| 6.2 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (līdz 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 9 |
| 6.3 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 2 |
| 6.4 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu spiediena dzēšanas aka Dn1000 (līdz 2,0 m dziļumā) komplektā ar aprīkojumu, ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.8) | kompl. | 1 |
| 6.5 | Aizsargčaula Dn100 dzelzsbetona grodu akai | gab. | 1 |
| 6.6 | Aizsargčaula D200 dzelzsbetona grodu akai | gab. | 16 |
| 6.7 | Marķējuma lenta pašteces kanalizācijai | m | 310 |
| 6.8 | Skalot esošo kanalizācijas vadu Dn200 | m | 320 |
| 6.9 | Demontēt esošo vadu Dn200 | m | 99 |
| 6.10 | Aizbetonēt vadus Dn200 esošās akās | gab. | 2 |
| 6.11 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) | m3 | 156 |
| 7. | Kopējie darbi |
| 7.1 | Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana A kategorijas ielām: |
| 7.1.1 | Asfaltbetons ABT 11 (blietēts) | m3 | 2.8 |
| 7.1.2 | Asfaltbetons AG 22 (blietēts) | m3 | 4.1 |
| 7.1.3 | Dolomīta šķembas(fr. 20-40) (blietētas) | m3 | 13.6 |
| 7.1.4 | Dolomīta šķembas(fr. 40-70) (blietētas) | m3 | 17.7 |
| 7.2 | Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana B kategorijas ielām: |
| 7.2.1 | Asfaltbetons ABT 11 (blietēts) | m3 | 1.2 |
| 7.2.2 | Asfaltbetons AG 22 (blietēts) | m3 | 1.8 |
| 7.2.3 | Dolomīta šķembas(fr. 20-40) (blietētas) | m3 | 5.8 |
| 7.2.4 | Dolomīta šķembas(fr. 40-70) (blietētas) | m3 | 7.6 |
| 7.3 | Grants seguma atjaunošana nomalēm |
| 7.3.1 | Dolomīta šķembas (fr. 5-20) (blietētas) | m3 | 1.3 |
| 7.3.2 | Dolomīta šķembas (fr. 20-40) (blietētas) | m3 | 6.5 |
| 7.4 | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 2018 |
| 7.4.1 | Melnzeme (blietēta) | m3 | 201.8 |
| 7.4.2 | Zālāja sēklas, piemēram, SIA “Latvijas šķirnes sēklas”, zāliens, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 10.1 |
| 7.5 | Apvalkcaurule kabeļu aizsardzībai | m | 76 |
| 7.6 | Smilts nomaināmās grunts vietā (K>1) (blietēta) | m3 | 1706 |
| 8. | Ražošanas ēkas elektroapgāde. |
| 8.1 | SS/AS sadalne pēc shēmas ar 18 moduļu vietām montāža | kompl | 1 |
| 8.2 | Kabelis NYY 3x1,5 montāža | m | 17 |
| 8.3 | Kabelis NYY 3x2,5 montāža | m | 45 |
| 8.4 | Kabeļu kanāls 20x40 montāža | m | 6 |
| 8.5 | Kabeļu kanāls 20x20 montāža | m | 20 |
| 8.6 | Apgaismojuma armatūra 2x58 IP44 ar spuldzēm montāža | kompl | 2 |
| 8.7 | Prožektors 150W ar kustības sensoru montāža | kompl | 1 |
| 8.8 | Vienpola slēdzis IP44 montāža | gab | 1 |
| 8.9 | 1F rozete IP44 montāža | gab | 7 |
| 8.10 | 3F 32A rozete montāža | gab | 1 |
| 8.11 | Sildītājs 3kW montāža | gab | 1 |
| 8.12 | Dokumentācijas sagatavošana un nodošana | obj | 1 |
| 9. | Elektroapgādes materiāli |  |  |
| 9.1 | SS/AS sadalne pēc shēmas ar 18 moduļu vietām | kompl | 1 |
| 9.2 | Kabelis NYY 3x1,5 | m | 17 |
| 9.3 | Kabelis NYY 3x2,5 | m | 45 |
| 9.4 | Kabeļu kanāls 20x40 | m | 6 |
| 9.5 | Kabeļu kanāls 20x20 | m | 20 |
| 9.6 | Apgaismojuma armatūra 2x58 IP44 ar spuldzēm | kompl | 2 |
| 9.7 | Prožektors 150W ar kustības sensoru | kompl | 1 |
| 9.8 | Vienpola slēdzis IP44 | gab | 1 |
| 9.9 | 1F rozete IP44 | gab | 7 |
| 9.10 | 3F 32A rozete | gab | 1 |
| 9.11 | Sildītājs 3kW | gab | 1 |
| 9.12 | Palīgmateriāli | obj | 1 |
|  | Liepu iela |  |  |
| Nr. p.k. | Apraksts | Mērvienība | Daudzums |
| 1. | Ūdensvads Ū1 |
| 1.1 | Ūdensvada caurule PE PN10 D63x3.8 | m | 306 |
| 1.2 | Ūdensvada caurule PE PN12.5 Dn32x2.9 | m | 48 |
| 1.3 | Ķeta,atloku aizbīdnis Dn100 | kompl. | 2 |
| 1.4 | Ķeta,atloku aizbīdnis Dn50 | kompl. | 2 |
| 1.5 | Ķeta aizbīdnis ar iekšējo vītni-uzmavu, Dn25 |  |  |
|  | ar kāta pagarinātāju un kapi | kompl. | 1 |
| 1.6 | Ķeta aizbīdnis ar iekšējo vītni-uzmavu, Dn25 | kompl. | 7 |
| 1.7 | Sedli ar iekšējās vītnes atzaru Dn100x1" | kompl. | 8 |
| 1.8 | Ķeta,atloku trejgabals Dn100x100 | kompl. | 1 |
| 1.9 | Ķeta, atloku adapters Dn100 | kompl. | 2 |
| 1.10 | PE PN10 D63x6.6 elektrometināts līkums 45° | kompl. | 3 |
| 1.11 | Savienojuma uzmava Dn25 | kompl. | 2 |
| 1.12 | Betons atbalsta bloku izbūvei | m3 | 0.06 |
| 1.13 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1500 (līdz 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.9) | kompl. | 5 |
| 1.14 | Marķējuma lenta ūdensvadam | m | 354 |
| 1.15 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) | m3 | 127 |
| 1.16 | Esošā ūdensvada demontāža | m | 5 |
| 1.17 | Apvalkcaurule kabeļu aizsardzībai | m | 32 |
| 1.18 | Krustojumi ar inženierkomunikācijām | gab. | 14 |
| 2 | Sadzīves kanalizācija K1, SPK |
| 2.1 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D200 | m | 403 |
| 2.2 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D160 | m | 58 |
| 2.3 | Plastmasas sadzīves kanalizācijas akas D400 (līdz 2,0 m dziļumā), komplektā, ar ķeta, akas vāku 40 t, asfalta segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 4 |
| 2.4 | Plastmasas sadzīves kanalizācijas akas D400 (līdz 2,0 m dziļumā), komplektā, ar ķeta, akas vāku 40 t, zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 4 |
| 2.5 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, ar ķeta, atloku aizbīdni Dn200 ar kāta pagarinātāju, ar flanču adapteriem, zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 1 |
| 2.6 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (līdz 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 2 |
| 2.7 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (līdz 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t asfalta segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 3 |
| 2.8 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (2,0 -2.5m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 3 |
| 2.9 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (2.0-2.5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t asfalta segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 6 |
| 2.10 | Rūpnieciski izgatavota sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija, teknes iebūves dziļums H= 2.02 m, notekūdeņi q= 3 l/s, tekņu augstuma atzīmju starpība H= 1.84 m, komplektā ar 2 sūkņiem (1 darba, 1 rezerves), rupjo frakciju grozu, līmeņa devējiem,elektroapgādi, automātiku, vadības skapi, zaļajā zonā | kompl. | 1 |
| 2.11 | PE spiediena cauruļu D90x5.4, PN10, sadzīves kanalizācijas spiedvads (iebūves dziļums līdz 2.0 m) komplektā ar veidgabaliem, atbalstiem | m | 122 |
| 2.12 | Aizsargčaula D160 dzelzsbetona grodu akai | gab. | 11 |
| 2.13 | Aizsargčaula D200 dzelzsbetona grodu akai | gab. | 24 |
| 2.14 | Marķējuma lenta pašteces kanalizācijai | m | 461 |
| 2.15 | Marķējuma lenta spiediena kanalizācijai | m | 122 |
| 2.16 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) | m3 | 458 |
| 2.17 | Apvalkcaurule kabeļu aizsardzībai | m | 48 |
| 2.18 | Krustojumi ar inženierkomunikācijām | gab. | 30 |
| 3. | Kopējie darbi |
| 3.1 | Asfalta seguma uzlaušana, atjaunošana B kategorijas ielām | m2 | 1264 |
| 3.1.1 | Asfaltbetons ABT 11 (blietēts) | m3 | 51 |
| 3.1.2 | Asfaltbetons AG 22 (blietēts) | m3 | 76 |
| 3.1.3 | Dolomīta šķembas(fr. 20-40) (blietētas) | m3 | 253 |
| 3.1.4 | Dolomīta šķembas(fr. 40-70) (blietētas) | m3 | 328 |
| 3.2 | Grants seguma atjaunošana nomalēm, ielai | m2 | 741 |
| 3.2.1 | Dolomīta šķembas (fr. 5-20) (blietētas) | m3 | 37 |
| 3.2.2 | Dolomīta šķembas (fr. 20-40) (blietētas) | m3 | 185 |
| 3.3 | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 99 |
| 3.3.1 | Melnzeme (blietēta) | m3 | 9.9 |
| 3.3.2 | Zālāja sēklas, piemēram, SIA “Latvijas šķirnes sēklas”, zāliens, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 0.5 |
| 3.4 | Smilts nomaināmās grunts vietā (K>1) (blietēta) | m3 | 1401 |
|  | Centra iela. |  |  |
| Nr. p.k. | Apraksts | Mērvienība | Daudzums |
| 1. | Ūdensvads Ū1 |
| 1.1 | Ūdensvada caurule PE PN12.5 D50x4.6 | m | 78 |
| 1.2 | Ūdensvada caurule PE PN12.5 D32x2.9 | m | 9 |
| 1.3 | Ķeta,atloku aizbīdnis Dn100 | kompl. | 2 |
| 1.4 | Ķeta aizbīdnis ar iekšējo vītni-uzmavu, Dn40 | kompl. | 5 |
| 1.5 | Ķeta aizbīdnis ar iekšējo vītni-uzmavu, Dn25, |  |  |
|  | ar kāta pagarinātāju un kapi, asfaltā | kompl. | 1 |
| 1.6 | Sedli ar iekšējās vītnes atzaru D50x1" | kompl. | 1 |
| 1.7 | PE krustgabals ar iekšējām vītnēm D50x50 | kompl. | 1 |
| 1.8 | Ķeta,atloku krustgabals Dn100x100 | kompl. | 1 |
| 1.9 | Ķeta, atloku adapters D100/110 | kompl. | 4 |
| 1.10 | Savienojuma uzmava Dn25 | kompl. | 1 |
| 1.11 | Savienojuma uzmava Dn40 | kompl. | 6 |
| 1.12 | Savienojuma uzmava Dn100 | kompl. | 2 |
| 1.13 | Pievienojums esošam ūdensvadam | gab. | 6 |
| 1.14 | Marķējuma lenta ūdensvadam | m | 87 |
| 1.15 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) | m3 | 30 |
| 1.16 | Esošā ūdensvada demontāža | m | 10 |
| 1.17 | Apvalkcaurule kabeļu aizsardzībai | m | 8 |
| 1.18 | Krustojumi ar inženierkomunikācijām | gab. | 4 |
| 2. | Sadzīves kanalizācija K1 |
| 2.1 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D160 | m | 77 |
| 2.2 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D200 | m | 9 |
| 2.3 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D250 | m | 60 |
| 2.4 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D160, kritnis | m | 2 |
| 2.5 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (līdz 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 2 |
| 2.6 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 2 |
| 2.7 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t asfalta segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 2 |
| 2.8 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu spiediena dzēšanas aka Dn1000 (līdz 2,0 m dziļumā) komplektā ar aprīkojumu, ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.8 ) | kompl. | 1 |
| 2.9 | Plastmasas sadzīves kanalizācijas akas D400 (līdz 2,0 m dziļumā), komplektā, ar ķeta, akas vāku 40 t, zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 1 |
| 2.10 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1500 (4.0-4,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 2 |
| 2.11 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (4.0-4,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, ar ķeta, atloku aizbīdni Dn200 ar kāta pagarinātāju, ar flanču adapteriem, zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 1 |
| 2.12 | Rūpnieciski izgatavota sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija, teknes iebūves dziļums H= 4.30 m, notekūdeņi q= 3 l/s, tekņu augstuma atzīmju starpība H= 2.72 m, komplektā ar 2 sūkņiem (1 darba, 1 rezerves), rupjo frakciju grozu, līmeņa devējiem,elektroapgādi, automātiku, vadības skapi, zaļajā zonā | kompl. | 1 |
| 2.13 | PE spiediena cauruļu D90x5.4, PN10, sadzīves kanalizācijas spiedvads (iebūves dziļums līdz 2.0 m) komplektā ar veidgabaliem, atbalstiem | m | 186 |
| 2.14 | PE spiediena cauruļu D90x5.4, PN10, sadzīves kanalizācijas spiedvads, caurdūrums | m | 18 |
| 2.15 | Skalot esošo kanalizācijas vadu Dn250 | m | 310 |
| 2.16 | Aizsargčaula D160 dzelzsbetona grodu akai | gab. | 9 |
| 2.17 | Aizsargčaula D200 dzelzsbetona grodu akai | gab. | 6 |
| 2.18 | Aizsargčaula D250 dzelzsbetona grodu akai | gab. | 4 |
| 2.19 | Marķējuma lenta pašteces kanalizācijai | m | 332 |
| 2.20 | Apvalkcaurule kabeļu aizsardzībai | m | 4 |
| 2.21 | Krustojumi ar inženierkomunikācijām | gab. | 1 |
| 2.22 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) | m3 | 255 |
| 3. | Kopējie darbi |
| 3.1 | Asfalta seguma uzlaušana,atjaunošana A kategorijas ielām | m2 | 545 |
| 3.1.1 | Asfaltbetons ABT 11 (blietēts) | m3 | 22 |
| 3.1.2 | Asfaltbetons AG 22 (blietēts) | m3 | 33 |
| 3.1.3 | Dolomīta šķembas(fr. 20-40) (blietētas) | m3 | 109 |
| 3.1.4 | Dolomīta šķembas(fr. 40-70) (blietētas) | m3 | 142 |
| 3.2 | Asfalta seguma uzlaušana, atjaunošana B kategorijas ielām | m2 | 123 |
| 3.2.1 | Asfaltbetons ABT 11 (blietēts) | m3 | 5 |
| 3.2.2 | Asfaltbetons AG 22 (blietēts) | m3 | 7.4 |
| 3.2.3 | Dolomīta šķembas(fr. 20-40) (blietētas) | m3 | 24.6 |
| 3.2.4 | Dolomīta šķembas(fr. 40-70) (blietētas) | m3 | 32 |
| 3.2 | Grants seguma atjaunošana nomalēm | m2 | 66 |
| 3.2.1 | Dolomīta šķembas (fr. 5-20) (blietētas) | m3 | 3.3 |
| 3.2.2 | Dolomīta šķembas (fr. 20-40) (blietētas) | m3 | 16.5 |
| 3.3 | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 675 |
| 3.3.1 | Melnzeme (blietēta) | m3 | 67.5 |
| 3.3.2 | Zālāja sēklas, piemēram, SIA “Latvijas šķirnes sēklas”, zāliens, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 3.4 |
| 3.4 | Smilts nomaināmās grunts vietā (K>1) (blietēta) | m3 | 637 |
|  | Krasta iela. |  |  |
| Nr. p.k. | Apraksts | Mērvienība | Daudzums |
| 1. | Ūdensvads Ū1 |
| 1.1 | Ūdensvada caurule PE PN12.5 D50x4.6 | m | 170 |
| 1.2 | Ūdensvada caurule PE PN12.5 D32x2.9 | m | 24 |
| 1.3 | Ķeta,atloku aizbīdnis Dn100, akā | kompl. | 2 |
| 1.4 | Ķeta aizbīdnis ar iekšējo vītni-uzmavu, Dn40, akā | kompl. | 2 |
| 1.5 | Ķeta aizbīdnis ar iekšējo vītni-uzmavu, Dn25, akā | kompl. | 3 |
| 1.6 | Ķeta aizbīdnis ar iekšējo vītni-uzmavu, Dn25, |  |  |
|  | ar kāta pagarinātāju un kapi, grants segumā | kompl. | 4 |
| 1.7 | Ķeta aizbīdnis ar iekšējo vītni-uzmavu, Dn25, |  |  |
|  | ar kāta pagarinātāju un kapi, zaļajā zonā | kompl. | 6 |
| 1.8 | Hidrants, Dn100, H= 1250, akā | kompl. | 1 |
| 1.9 | Sedli ar iekšējās vītnes atzaru Dn100x1" | kompl. | 6 |
| 1.10 | Sedli ar iekšējās vītnes atzaru D50x3/4" | kompl. | 7 |
| 1.11 | PE trejgabals ar iekšējām vītnēm D50x50 | kompl. | 1 |
| 1.12 | Ķeta,atloku krustgabals Dn100x100 | kompl. | 1 |
| 1.13 | Ķeta, atloku adapters D100/110 | kompl. | 4 |
| 1.14 | Savienojuma uzmava Dn100 | kompl. | 2 |
| 1.15 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1500 (līdz 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.9) | kompl. | 3 |
| 1.16 | Pievienojums esošam ūdensvadam | gab. | 8 |
| 1.17 | Marķējuma lenta ūdensvadam | m | 194 |
| 1.18 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) | m3 | 64 |
| 1.19 | Esošā ūdensvada demontāža | m | 2 |
| 1.20 | Apvalkcaurule kabeļu aizsardzībai | m | 4 |
| 1.21 | Krustojumi ar inženierkomunikācijām | gab. | 1 |
| 1.22 | Hidranta norādījuma zīme | gab. | 1 |
| 2. | Sadzīves kanalizācija K1 |
| 2.1 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D160 | m | 60 |
| 2.2 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D200 | m | 674 |
| 2.3 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D160, kritnis līdz 2.0 m | kompl. | 4 |
| 2.4 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D160, kritnis līdz 2.5 m | kompl. | 2 |
| 2.5 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D200, kritnis līdz 1.5 m | kompl. | 1 |
| 2.6 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (līdz 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 1 |
| 2.7 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (līdz 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 3 |
| 2.8 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 1 |
| 2.9 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (2.5-3.0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t asfalta segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 1 |
| 2.10 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (2.5-3.0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 3 |
| 2.11 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1500 (3.0-3.5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t asfalta segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 1 |
| 2.12 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1500 (3.0-3.5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 2 |
| 2.13 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1500 (3.5-4.0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 4 |
| 2.14 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 4.0-4.5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 2 |
| 2.15 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1500 4.0-4.5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t asfalta segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 1 |
| 2.16 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1500 (4.0-4.5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 2 |
| 2.17 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1500 (4.0-4,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 1 |
| 2.18 | Plastmasas sadzīves kanalizācijas akas D400 (līdz 2,0 m dziļumā), komplektā, ar ķeta, akas vāku 40 t, zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 12 |
| 2.19 | Aizsargčaula D160 dzelzsbetona grodu akai | gab. | 13 |
| 2.20 | Aizsargčaula D200 dzelzsbetona grodu akai | gab. | 37 |
| 2.21 | Pievienojums esošai kanalizācijai | gab. | 3 |
| 2.22 | Marķējuma lenta pašteces kanalizācijai | m | 734 |
| 2.23 | Apvalkcaurule kabeļu aizsardzībai | m | 12 |
| 2.24 | Krustojumi ar inženierkomunikācijām | gab. | 19 |
| 2.25 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) | m3 | 612 |
| 3. | Kopējie darbi |
| 3.1 | Asfalta seguma uzlaušana,atjaunošana B kategorijas ielām | m2 | 1247 |
| 3.1.1 | Asfaltbetons ABT 11 (blietēts) | m3 | 50 |
| 3.1.2 | Asfaltbetons AG 22 (blietēts) | m3 | 75 |
| 3.1.3 | Dolomīta šķembas(fr. 20-40) (blietētas) | m3 | 249 |
| 3.1.4 | Dolomīta šķembas(fr. 40-70) (blietētas) | m3 | 324 |
| 3.2 | Grants seguma atjaunošana ielām, nomalēm | m2 | 730 |
| 3.2.1 | Dolomīta šķembas (fr. 5-20) (blietētas) | m3 | 36 |
| 3.2.2 | Dolomīta šķembas (fr. 20-40) (blietētas) | m3 | 182 |
| 3.3 | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 492 |
| 3.3.1 | Melnzeme (blietēta) | m3 | 49.2 |
| 3.3.2 | Zālāja sēklas, piemēram, SIA “Latvijas šķirnes sēklas”, zāliens, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 2.5 |
| 3.4 | Krūmu izciršana | m2 | 16 |
| 3.5 | Smilts nomaināmās grunts vietā (K>1) (blietēta) | m3 | 1465 |
|  | Upes iela. |  |  |
| Nr. p.k. | Apraksts | Mērvienība | Daudzums |
| 2. | Sadzīves kanalizācija K1 |
| 2.1 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D160 | m | 18 |
| 2.2 | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 D200 | m | 236 |
| 2.3 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (līdz 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 4 |
| 2.4 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (2.0-2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 1 |
| 2.5 | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu akas Dn1000 (2.5-3.0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t grants segumā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 1 |
| 2.6 | Plastmasas sadzīves kanalizācijas akas D400 (līdz 2,0 m dziļumā), komplektā, ar ķeta, akas vāku 40 t, zaļajā zonā (Skatīt ŪKT daļas pielikumu Nr.6, Nr.7, Nr.9) | kompl. | 6 |
| 2.7 | Aizsargčaula D160 dzelzsbetona grodu akai | gab. | 6 |
| 2.8 | Aizsargčaula D200 dzelzsbetona grodu akai | gab. | 10 |
| 2.9 | Marķējuma lenta pašteces kanalizācijai | m | 254 |
| 2.10 | Apvalkcaurule kabeļu aizsardzībai | m | 28 |
| 2.11 | Krustojumi ar inženierkomunikācijām | gab. | 13 |
| 2.12 | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) | m3 | 203 |
| 3. | Kopējie darbi |
| 3.1 | Grants seguma atjaunošana ielām | m2 | 177 |
| 3.1.1 | Dolomīta šķembas (fr. 5-20) (blietētas) | m3 | 9 |
| 3.1.2 | Dolomīta šķembas (fr. 20-40) (blietētas) | m3 | 45 |
| 3.2 | Betona flīžu celiņa demontāža, montāža | m2 | 12 |
| 3.3 | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 53 |
| 3.3.1 | Melnzeme (blietēta) | m3 | 6.3 |
| 3.3.2 | Zālāja sēklas, piemēram, SIA “Latvijas šķirnes sēklas”, zāliens, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 0.3 |
| 3.4 | Smilts nomaināmās grunts vietā (K>1) (blietēta) | m3 | 145 |

B pielikums: Tehniskais projekts

(skat. Atsevišķi pievienotā failā)

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts:

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (LF-1)

LĪGUMA VIENOŠANĀS

Līgums: „<Līguma nosaukums>” (Nr.:<Līguma numurs>)

SIA “Ievedne”, reģ.Nr.43203002198, “Meijeri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340, valdes locekļa Jura Ribuša personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Uzņēmēja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā”” rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par ūdenssaimniecības attīstības būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),

vienojas:

- Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

- Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:

- šī Līguma vienošanās

- Pieteikums dalībai konkursā un Piedāvājuma pielikums,

- [Pielikumi:

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>,]

- Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:

- Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A),

- Avansa garantijas veidne (LF-B),

- Līguma Vispārīgie noteikumi

- Tehniskais projekts,

- Tehniskā specifikācija,

- Finanšu piedāvājums (Tāmes),

- Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti.

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.

- Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

- Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

- Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.

- Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | SIA “Ievedne” Valdes loceklis Juris Ribušs |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

| Pozīcija | Līguma noteikumu apakšpunkts | Dati |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | 1.1.2.2. & 1.3. | SIA “Ievedne”, reģ.Nr.43203002198 |
| Uzņēmēja nosaukums un adrese | 1.1.2.3. & 1.3. | <Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| Inženiera nosaukums un adrese | 1.1.2.4. & 1.3. | Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas |
| Darbu izpildes laiks | 1.1.3.3. | <…> kalendārie mēneši |
| Defektu paziņošanas periods | 1.1.3.7. | 24 kalendārie mēneši |
| Elektroniskās sakaru sistēmas | 1.3. | Fakss |
| Piemērojamās tiesību normas | 1.4. | Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti |
| Valdošā valoda | 1.4. | Latviešu |
| Komunikācijas valoda | 1.4. | Latviešu |
| Darbu izpildes vietas pieejamības laiks | 2.1. | No Darbu uzsākšanas datuma |
| Līguma izpildes nodrošinājums | 4.2. | 5% apmērā no Akceptētās Līguma summas |
| Normālās darba stundas | 6.5. | No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.30 -17.00 |
| Līgumsods par programmas neiesniegšanu | 8.3. | 10 LVL dienā |
| Darbu izpildes nokavējuma līgumsods | 8.7. | 0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena |
| Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa | 8.7. | 15% no Akceptētās Līguma summas |
| Kopējais avansa maksājums | 14.2. | 20% apmērā no Akceptētās Līguma summas |
| Maksājumu skaits un termiņi | 14.2. | viens maksājums |
| Avansa maksājuma atmaksas amortizācija | 14.2.(b) | 20% |
| Ieturējuma procenti | 14.3. | 10% |
| Ieturējuma naudas summas limits | 14.3. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Iekārtas un Materiāli samaksa par kuriem tiek veikta, kad tie piegādāti Darbu izpildes vietā | 14.5. (c) (i) | Caurules, noslēgarmatūra un veidgabali, dzelzsbetona izstrādājumi, metāla konstrukcijas, mehāniskās un elektriskās iekārtas un aprīkojums |
| Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa | 14.6. | 30 000 lati vai 2% no Akceptētās Līguma summas – atkarībā, kura no divām summām ir lielāka |
| Līgumsods par samaksas nokavējumu | 14.8 | 0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 15% no Akceptētās līguma summas |
| Maksājumu valūtas | 14.15. | lati (LVL) |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas: | 18.5. |  |
| apjoms (minimālais atbildības limits) |  | 10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai, 5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš |  | 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |

Uzņēmējs:

<Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

________________________________ Parakstīšanas vieta un datums

Līguma noteikumi ietver:

Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un

Speciālos noteikumus  kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | SIA “Ievedne” Valdes loceklis Juris Ribušs |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

| SPECIĀLIE NOTEIKUMI |
| --- |
|  | Vispārīgajos noteikumos terminu „Sākuma datums” Aizstāt ar terminu „Darbu uzsākšanas datums”; Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] aizstāt ar atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Tiesa] |
| 1.1. Definīcijas | 1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.” |
|  | 1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.” |
|  | 1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.” |
|  | 1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, neieskaitot peļņu.” |
|  | Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā: „„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no Izmaksām. Ja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) peļņas procents nav norādīts, uzskatāms, ka tas ir 5%.” |
| 1.5. Dokumentu prioritātes secība | Dzēst (b) apakšpunktu |
| 1.6. Līguma vienošanās | Dzēst pirmo teikumu |
| 1.8. Dokumentu pārziņa un iesniegšana | Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 1.13. Likuma ievērošana | Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi un standarti. Ja Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi vai standarti attiecīgo jomu nereglamentē, Uzņēmējs ievēro Eiropas Savienībā spēkā esošos būvnormatīvus un standartus. |
| 2.4. Pasūtītāja finansiālās vienošanās | Dzēst apakšpunktu |
| 3.1. Inženiera pienākumi un pilnvaras | Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām. Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: „Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja: (a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), (b) piekrītot citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem (4.4.(b) apakšpunkts), (c) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts), (d) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts), (e) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts) |
| 3.5. Lēmumi | Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.” |
| 3.6. Vadības sanāksmes | Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: „Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.” |
| 4.2. Līguma izpildes nodrošinājums | Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.” Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā: „Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.” |
| 4.21. Progresa ziņojumi | Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 5. Nominētie Apakšuzņēmēji | Dzēst punktu |
| 6.7. Veselība un drošība | Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu |
| 8.1. Darbu uzsākšana | Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.” |
| 8.3. Programma | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.” |
| 10.1. Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā.” |
| 12.3. Novērtēšana | Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Visas Līgumā ietvertās izmaksu pozīcijas ir fiksētas likmes pozīcijas.” Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Likmes vai cenas Līgumā neparedzētiem papildu darbiem nosakāmas pamatojoties uz Līgumā ietvertu līdzīgu darbu likmēm vai cenām.” Dzēst ceturto rindkopu |
| 13.1. Tiesības veikt izmaiņas | Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi.” Trešo rindkopu papildināt ar jaunu (f) apakšpunktu šādā redakcijā: „(f) izmaiņas Darbu izpildes secībā vai termiņos.” |
| 13.5. Rezerves summas | Dzēst apakšpunktu |
| 14.1. Līguma cena | Pirmās rindkopas (d) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas.” |
| 14.2. Avansa maksājums | Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.” Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,” |
| 14.5. Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli | Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu: „iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām,” Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu |
| 14.7. Samaksa | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā: (a) avansa maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus, (b) starpmaksājumus - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus, (c) Beigu maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.” |
| 14.8. Samaksas nokavējums | Punktu izteikt šādā redakcijā: „Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.” |
| 14.10. Ziņojums par Darbu pabeigšanu | Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus „(..) 84 dienu laikā (..)” aizstāt ar skaitli un vārdiem „14 dienu laikā” un vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 14.11. Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai | Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu |
| 15.2. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses | Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: „Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā.” |
| 16.1. Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.” |
| 16.2. Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses | Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu |
| 18.1. Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu | Dzēst sesto rindkopu |
| 18.2. Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana | Dzēst apakšpunktu |
| 18.3. Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos | Dzēst apakšpunktu |
| 18.4. Uzņēmēja personāla apdrošināšana | Dzēst apakšpunktu |
| 18.5. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana | Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības. Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija. |
| 20.2. - 20.5. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana | Dzēst apakšpunktu |
| 20.3. Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu | Dzēst apakšpunktu |
| 20.4. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana | Dzēst apakšpunktu |
| 20.5. Pirmstiesas izlīgums | Dzēst apakšpunktu |
| 20.6. Arbitrāža | Izteikt šādā redakcijā: „Tiesa Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.” |

| Uzņēmējs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | SIA “Ievedne” Valdes loceklis Juris Ribušs |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)

Speciālo noteikumu pielikums LF-A:

Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

SIA “Ievedne”

Adrese: “Meijeri”, Jaunannas pagasts,

Alūksnes novads, LV – 4340

Reģ.nr.: 43203002198

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)

Speciālo noteikumu pielikums LF-B:

Avansa maksājuma garantijas veidne

SIA “Ievedne”

Adrese: “Meijeri”, Jaunannas pagasts,

Alūksnes novads, LV – 4340

Reģ.nr.: 43203002198

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA “Ievedne”

Adrese: “Meijeri”, Jaunannas pagasts,

Alūksnes novads, LV – 4340

Reģ.nr.: 43203002198

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā””

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- [Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA “Ievedne”, reģ.nr. 43203002198, “Meijeri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā”” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- veikt <būvobjekta raksturojums> būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu:

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

A: Bankas garantijas veidne

SIA “Ievedne”

Adrese: “Meijeri”, Jaunannas pagasts,

Alūksnes novads, LV – 4340

Reģ.nr.: 43203002198

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

“Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā””

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA “Ievedne”, reģ.nr. 43203002198, “Meijeri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā””  ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

SIA “Ievedne”

Adrese: “Meijeri”, Jaunannas pagasts,

Alūksnes novads, LV – 4340

Reģ.nr.: 43203002198

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

“Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā””

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA “Ievedne”, reģ.nr. 43203002198, “Meijeri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā””  ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums | Būvdarbu vērtība bez PVN (LVL) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs (būvdarbu vadītājam) | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |

B: TEHNISKO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālista darbības joma | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- |
| <speciālista darbības joma> speciālists | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

D5 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu SIA “Ievedne”, reģ.nr. 43203002198, “Meijeri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340 rīkotās iepirkuma procedūras “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā”” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Būvdarbu kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

D7 pielikums:

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās, apliecinājuma veidne

SIA “Ievedne”

Adrese: “Meijeri”, Jaunannas pagasts,

Alūksnes novads, LV – 4340

Reģ.nr.: 43203002198

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA “Ievedne”, reģ.nr. 43203002198, “Meijeri”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340  (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras “Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā”” (id.Nr.2012/3/ERAF) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

| Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

D10 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā””

- Pakalpojuma apraksts:

- Būvdarbu veikšanas gaita atbilstoši tehniskajai specifikācijai,

- Būvdarbu sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

- Būvdarbu sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Laika grafiks

Laika grafiks saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu un galveno Speciālistu noslodzi. Laika grafikā paredzēt ziemas periodu, kas tiks ieskaitīts kopējā būvdarbu izpildes laikā.

- Vadības sistēmas

## Kvalitātes vadības ISO sertifikāts vai pretendenta izstrādāta un LVS apstiprināta Kvalitātes vadības sistēma

- Cita informācija

Brīvā formā jāsagatavo apraksts attiecībā uz celtniecības darbu kvalitāti un pielietojamajiem materiāliem.

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| Pasūtītāja | nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
|  | reģistrācijas numurs: |  |
| Iepirkuma procedūras | nosaukums: |  |
| Pretendenta | nosaukums: |  |
|  | reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | adrese: |  |
|  | kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | telefona numurs: |  |
|  | faksa numurs: |  |
|  | elektroniskā pasta adrese: |  |
| Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | vārds un uzvārds: |  |
|  | paraksts: |  |
|  | datums: |  |

# Footnotes

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

Sk. Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.

Nolikumā noteiktajiem Pretendenta iesniedzamajiem kvalifikācijas dokumentiem jāatbilst Nolikumā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi.

Par Tehniskās specifikācijas sagatavošanu sk. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 20.pantu.

Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Nolikuma pielikums D1.

Nolikuma pielikums C1.

Nolikuma pielikums B.

Nolikuma pielikums A.

Nolikuma pielikums D8.

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.

Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi Pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.